ACTIVE-SENIOR  Ścieżka z poręczami ruchomymi stopniami  ( AO-032)

Urządzenie służące do ćwiczenia koordynacji oraz wzmocnienia stawów skokowych.

Ćwiczenie polega na chodzeniu po ruchomych stopniach.

Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów.

Dane techniczne

- Długość zestawu: 289 cm

- Szerokość zestawu: 75,3 cm

- Wysokość: 97,4 cm

Materiały

- stal galwanizowana malowana farbą termoutwardzalną

- ruchome stopnie z tworzywa HDPE, pokryte antypoślizgową guma

- instrukcja obsługi grawerowana

- mocowanie śrubami

Część rysunkowa